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[bookmark: _GoBack]«Облучатель бактерицидный передвижной - «MCF IB 01-02» -2х ламповый
Облучатель предназначен для оперативной дезинфекции воздуха и поверхностей в помещениях лечебно-профилактических учреждений, лабораторий, административных и других объектов с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.
Конструкция:
· Основание-каркас выполнено в виде опорной стойки с ручкой, изготовленной из металлического профиля.
· Поверхность металлических элементов покрыта защитным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к коррозии и санитарной обработке.
· Устройство оснащено четырьмя бактерицидными лампами мощностью по 30 Вт.
· Лампы установлены в индивидуальных защитных корпусах.
Подвижность:
· Опорная стойка снабжена четырьмя самоориентирующимися колесами диаметром 50 мм, обеспечивающими высокую маневренность и удобство перемещения.
Технические характеристики:
· Количество ламп: 4 шт.
· Мощность одной лампы: 30 Вт.
· Производительность по воздуху: до 150 м³/ч.
Габариты: 400*400*1200  мм
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