от  10 июня 2026 г.

Коммерческое предложения

Облучатель рециркулятор бактерицидный «ORM-15» Передвижной 2-х ламповый

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях медицинского, образовательного, административного и другого назначения с повышенными требованиями к санитарно-эпидемиологической безопасности.

Конструкция:

- Корпус выполнен из металлического листа толщиной 1 мм с защитным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств.

- Опорная стойка изготовлена из металлического профиля.

- Устройство оснащено четырьмя самоориентирующимися колесами диаметром 50 мм, что обеспечивает удобство перемещения и устойчивость при эксплуатации.

Технические характеристики:

- Источник излучения: бактерицидные лампы UVC15 T8 G13 — 2 шт.

- Электрическая мощность одной лампы: 15 Вт.

- Суммарная установленная мощность: 30 Вт.

- Питание: 220 В / 50 Гц.

Габариты: 400*400*700