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Облучатель рециркулятор бактерицидный «ORM-30»
Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях медицинского, образовательного, административного и другого назначения с повышенными требованиями к санитарно-эпидемиологической безопасности.
Конструкция:
· Корпус выполнен из металлического листа толщиной 1 мм с защитным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств.
· Опорная стойка изготовлена из металлического профиля.
· Устройство оснащено четырьмя самоориентирующимися колесами диаметром 50 мм, что обеспечивает удобство перемещения и устойчивость при эксплуатации.
Технические характеристики:
· Источник излучения: бактерицидные лампы UVC30 T8 G13 — 2 шт.
· Электрическая мощность одной лампы: 30 Вт.
· Суммарная установленная мощность: 60 Вт.
· Питание: 220 В / 50 Гц.
Особенности:
· Передвижное исполнение позволяет использовать рециркулятор в разных помещениях без стационарной установки.
· Прочный корпус обеспечивает долговечность устройства.
· Эффективная дезинфекция воздуха без ограничения присутствия людей в помещении (если предусмотрено УФ-экранирование).
· Простота в обслуживании и замене ламп/фильтра.
Габариты: 450*450*1200
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